Приложение

к постановлению администрации Печенгского муниципального округа от 18.01.2024 № 70

**ПЕРЕЧЕНЬ**

объектов, находящихся в собственности Печенгского муниципального округа, в отношении которых планируется

заключение концессионных соглашений в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и характеристика объекта, планируемая мощность | Место расположение объекта | Отрасль и сфера использования объекта | Предмет концессионного соглашения | Основные технико-экономические характеристики объекта, краткое описание | Планируемый срок действия концессионного соглашения | Предполагаемый объем инвестиций | Правоустанавливающие документы на объект (включая свидетельства о государственной регистрации права) | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность,  тел., e-mail) |
| 1 | Модернизация объектов теплоснабжения | Печенгский муниципальный округ | ЖКХ, отопление и горячее водоснабжение | Реконструкция и эксплуатация | **Котельная № 13/73** (кадастровый номер 51:03:0000000:1404), тепловые сети и сети горячего водоснабжения.  Место нахождения: Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, п.г.т. Печенга, ул. Стадионная (кадастровый номер з.у. 51:03:0050102:310).  Год постройки – 1972;  площадь – 601,1 кв.м.; установленная мощность – 5,16 Гкал/ч;  присоединенная нагрузка – 2,41 Гкал/ч;  вид топлива – уголь;  протяженность сетей (в двухтрубном исчислении):  отопление – 623 п.м.;  ГВС – 654,7 п.м. | 10 лет | 325 902 702,10 руб.  Одно концессионное соглашение, общий объем инвестиций.  Модернизация котельных №№ 13/73, 13/55, 4/152, 42/138 в связи с изношенностью оборудования и для бесперебойного обеспечения потребителей тепловой энергией.  Замена тепловой трассы и сетей горячего водоснабжения котельной № 13/73, частичная замена тепловых трасс котельных № 13/55, № 4/152, № 42/138, замена трассы горячего водоснабжения котельной № 42/138, частичная замена трассы горячего водоснабжения котельной № 4/152 с целью уменьшения потерь тепловой энергии при передачи ее по сетям и бесперебойного обеспечения потребителей тепловой энергией и горячим водоснабжением. | Собственность, регистрация в ЕГРН 51:03:0000000:1404-51/036/2021-8 от 31.05.2021 | Пономарев Андрей Валерьевич, заместитель Главы Печенгского муниципального округа, 8(81554) 51207, adm\_pech@mail.ru |
| **Котельная № 13/55** (кадастровый номер 51:03:0000000:1905), тепловые сети.  Место нахождения: Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе (кадастровый номер з.у. 51:03:0050101:315).  Год постройки – 1961;  площадь – 181,9 кв.м.; установленная мощность – 5,934 Гкал/ч;  присоединенная нагрузка – 1,93 Гкал/ч;  вид топлива – уголь;  протяженность сетей (в двухтрубном исчислении):  отопление – 648 п.м. | Собственность, регистрация в ЕГРН 51:03:0000000:1905-51/036/2021-5 от 27.05.2021 |
| **Котельная № 4/152** (кадастровый номер 51:03:0000000:1339), тепловые сети и сети горячего водоснабжения.  Место нахождения:  Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, ж/д ст. Печенга (19-й км.) (кадастровый номер з.у. 51:03:0050104:277).  Год постройки – 1969;  площадь – 435,9 кв.м.; установленная мощность – 4,3 Гкал/ч;  присоединенная нагрузка – 2,39 Гкал/ч;  вид топлива – уголь;  протяженность сетей (в двухтрубном исчислении):  отопление – 1175 п.м.;  ГВС – 348 п.м. | Собственность, регистрация в ЕГРН 51:03:0000000:1339-51/036/2021-9 28.05.2021 |
| **Котельная № 42/138** (кадастровый номер 51:03:0030101:773), тепловые сети и сети горячего водоснабжения.  Место нахождения:  Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, н.п. Спутник, в/г № 42 (кадастровый номер з.у. 51:03:0030101:1165).  Год постройки – 2009;  площадь – 555,8 кв.м.; установленная мощность – 12,89 Гкал/ч;  присоединенная нагрузка – 5-12 Гкал/ч;  вид топлива – уголь;  протяженность сетей (в двухтрубном исчислении):  отопление – 2191 п.м.;  ГВС – 889 п.м. | Собственность, регистрация в ЕГРН 51:03:0030101:773-51/036/2021-5 01.09.2021 |