АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2023                                                                                                                         № 696

п.г.т. Никель

Об окончании отопительного периода 2022/2023 на территории Печенгского муниципального округа

Руководствуясь пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354, пунктами 6.2.13 и 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации 
от 24.03.2003 № 115, Уставом Печенгского муниципального округа Мурманской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить срок окончания отопительного периода 2022/2023 на территории Печенгского муниципального округа: в день, следующий за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.

2. В целях выявления дефектов не позже, чем через две недели после окончания отопительного периода на территории Печенгского муниципального округа рекомендовать руководителям теплоснабжающих, теплосетевых организаций: 
АО «Мурманэнергосбыт», Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1», ООО «ПромВоенСтрой», ООО «Теплонорд», МУП «Тепловые сети»:

- произвести работы, связанные с подготовкой к гидравлическим испытаниям тепловых сетей;

- провести гидравлические испытания тепловых сетей;

- перевести схему теплоснабжения на летний режим работы;

- обеспечить подачу горячего водоснабжения потребителям на территории Печенгского муниципального округа;

- обеспечить запас топлива для бесперебойной подачи горячего водоснабжения до начала отопительного периода 2023/2024.

3. Рекомендовать руководителям жилищно-коммунальных организаций приступить к выполнению ремонтных, наладочных и других работ, с учетом устранения выявленных дефектов в результате проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

4. В сроки, установленные в пункте 1 настоящего постановления, рекомендовать руководителям управляющих компаний  МУП «Жилищный сервис», ООО «Никельская УК», ООО «Благополучие», ООО «Краски»,  ТСЖ «Раякоски», ООО «СИТИСТРОЙ»:

- информировать население о дате окончания отопительного периода 2022/2023;

- обеспечить комплекс мероприятий по переводу на летний режим работы внутренних инженерных сетей жилищного фонда.

5. Настоящее постановление опубликовать газете «Печенга» и разместить на официальном сайте Печенгского муниципального округа http://pechengamr.gov-murman.ru/.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Печенгского муниципального округа Пономарева А.В.

Глава Печенгского муниципального округа                                                        А.В. Кузнецов

Жулидова Н.Ю., 50833