АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2025 																									  № 899

п.г.т. Никель

Об окончании отопительного периода 2024/2025 на территории Печенгского муниципального округа

Руководствуясь пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354, пунктами 6.2.13 и 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации 
от 24.03.2003 № 115, Уставом Печенгского муниципального округа Мурманской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить дату окончания отопительного периода 2024/2025 на территории Печенгского муниципального округа с 09.00 час. «28» мая 2025 года.

2. В целях выявления дефектов не позже, чем через две недели после окончания отопительного периода на территории Печенгского муниципального округа рекомендовать руководителям теплоснабжающих, теплосетевых организаций: 
АО «Мурманэнергосбыт», Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1», 
ООО «ПромВоенСтрой», ООО «Теплонорд», МУП «Тепловые сети»:

- произвести работы, связанные с подготовкой к гидравлическим испытаниям тепловых сетей;

- провести гидравлические испытания тепловых сетей;

- перевести схему теплоснабжения на летний режим работы;

- обеспечить подачу горячего водоснабжения потребителям на территории Печенгского муниципального округа;

- обеспечить запас топлива для бесперебойной подачи горячего водоснабжения до начала отопительного периода 2025/2026.

3. Рекомендовать руководителям жилищно-коммунальных организаций приступить к выполнению ремонтных, наладочных и других работ, с учетом устранения выявленных дефектов в результате проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

4. С учетом сроков, установленных в пункте 1 настоящего постановления, рекомендовать руководителям управляющих компаний  МУП «Жилищный сервис»,
ООО «Никельская УК», ООО «Благоникель», ООО «Краски», ООО «Модус», ТСЖ «Раякоски»:

- информировать население о дате окончания отопительного периода 2024/2025;

- обеспечить комплекс мероприятий по переводу на летний режим работы внутренних инженерных сетей жилищного фонда.

5. Настоящее постановление опубликовать газете «Печенга» и разместить на официальном сайте Печенгского муниципального округа http://pechengamr.gov-murman.ru/.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Печенгского муниципального округа                                                        А.В. Кузнецов

Князева Э.Г., 60623