

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 29.07.2021 № 790**

**п.г.т. Никель**

**О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории** **Печенгского муниципального округа**

Руководствуясь Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказами МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», постановлением Правительства Мурманской области от 26.06.2017 № 318-ПП «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории Мурманской области», в целях обеспечения сохранности и рационального использования защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны в мирное время на территории **Печенгского муниципального округа**

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Положение о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской оборонына территории Печенгского муниципального округа согласно приложению.

2. Отделу ГО, ЧС и ПБ администрации Печенгского муниципального округа Соболев А.В.):

2.1. Определить общую потребность в защитных сооружениях и иных объектах гражданской обороны на территории Печенгского муниципального округа.

2.2. Организовать учет защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории Печенгского муниципального округа.

2.3. Усилить контроль за обеспечением сохранности и готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны, расположенных на территории Печенгского муниципального округа.

2.4. Организовать своевременное проведение комплексных оценок готовности в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» в отношении защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны, расположенных на территории Печенгского муниципального округа.

2.5. Организовать работу по закреплению защитных сооружений, расположенных на территории Печенгского муниципального округа, за организациями, имеющими потребность в укрытии своих работников.

2.6. Принимать меры по подготовке документации для снятия с учета в установленном порядке бесхозяйных защитных сооружений (защитных сооружений без установленного балансодержателя), расположенных на территории Печенгского муниципального округа (при отсутствии организаций, которым возможна передача данных защитных сооружений в оперативное управление, хозяйственное ведение, и при отсутствии потребности в данных защитных сооружениях для защиты установленных категорий населения).

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории Печенгского муниципального округа, на балансе которых находятся защитные сооружения гражданской обороны или использующие защитные сооружения гражданской обороны, находящиеся в федеральной собственности на праве оперативного управления или хозяйственного ведения:

- обеспечить сохранность объектов гражданской обороны и принимать меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению;

- использовать в мирное время защитные сооружения гражданской обороны в интересах экономики и обслуживания населения с сохранением возможности приведения их в заданные сроки к готовности к использованию;

- при использовании, содержании, эксплуатации и определении технического состояния защитных сооружений гражданской обороны руководствоваться требованиями свода правил 88.13330.2011 «СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны», утвержденного приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.02.2014 № 59/пр.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Печенгского района от 29.12.2017 № 1562 «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Печенга».

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Печенгского муниципального округа https://pechengamr.gov-murman.ru/.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Печенгского муниципального округа Пономарева А.В.

Глава Печенгского муниципального округа А.В. Кузнецов

Соболев А.В., 50007

Приложение

к постановлению администрации Печенгского муниципального округа

от 29.07.2021 № 790

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений** и иных объектов **гражданской обороны на территории Печенгского муниципального округа**

1. **Общие положения.**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359   
«Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказами МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», постановлением Правительства Мурманской области от 26.06.2017 № 318-ПП «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории Мурманской области» и определяет требования по содержанию и использованию защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО).

1. **Порядок содержания защитных сооружений гражданской обороны**

**в мирное время.**

2.1. Содержание ЗС ГО в мирное время обязано обеспечить постоянную готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки к использованию по предназначению и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО, как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по предназначению в организациях создаются группы (звенья) по их обслуживанию. При этом необходимо обеспечить сохранность: защитных свойств как ЗС ГО в целом, так и отдельных его элементов; герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО, инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения ЗС ГО.

2.2. При содержании ЗС ГО в мирное время запрещается:

- перепланировка помещений;

- устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;

- нарушение герметизации и гидроизоляции;

- демонтаж оборудования;

- применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений;

- загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов;

- оштукатуривание потолков и стен помещений;

- облицовка стен керамической плиткой;

- окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием завода изготовителя и техническими данными инженерно-технического и специального оборудования;

- застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО на расстоянии менее предусмотренного проектной документацией.

2.3. Допускается устройство в помещениях ЗС ГО временных легкосъемных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов с учетом возможности их демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых, но не более чем за 6 часов.

2.4. Инженерно-техническое и специальное оборудование, средства связи и оповещения ЗС ГО необходимо содержать в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению.

2.5. Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения осуществляются в соответствии с технической документацией.

2.6. Использование систем воздухоснабжения ЗС ГО в мирное время допускается только по режиму чистой вентиляции.

2.7. В мирное время запрещается использование следующих элементов инженерно-технического и специального оборудования ЗС ГО:

- вентиляционных систем защищенной дизельной электростанции;

- фильтров поглотителей;

- предфильтров;

- фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;

- средств регенерации воздуха;

- гравийных воздухоохладителей;

- аварийных резервуаров для сбора фекалии. Задвижки на выпусках из резервуаров должны быть закрыты.

2.8. При использовании ЗС ГО в мирное время необходимо:

- поддерживать температуру в помещениях в соответствии с требованиями проекта;

- обеспечить защиту от атмосферных осадков и поверхностных вод входов и аварийных выходов;

- проводить окраску и ремонт помещений и оборудования систем жизнеобеспечения в соответствии с установленными правилами;

- закрыть и опечатать герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей, устройств регенерации и фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;

- обеспечить в напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды проток воды с полным обменом ее в течение 2 суток;

- содержать емкости для питьевой воды технически исправными;

- закрыть и опечатать вспомогательные помещения, а также санузлы, не используемые в хозяйственных целях;

- законсервировать дизельные электростанции;

- обеспечить открываемые защитно-герметические и герметические ворота и двери подставками.

2.9. При использовании ЗС ГО в части соблюдения противопожарных требований надлежит руководствоваться требованиями пожарной безопасности в Российской Федерации в зависимости от назначения помещений ЗС ГО в мирное время.

1. **Порядок использования защитных сооружений гражданской обороны   
   в мирное время.**

3.1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации   
от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» ЗС ГО в мирное время могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения.

3.2. Основные помещения ЗС ГО разрешается использовать при выполнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещению данного функционального назначения под:

- санитарно-бытовые помещения;

- помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;

- производственные помещения, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения;

- технологические, транспортные и пешеходные тоннели;

- помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;

- гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;

- складские помещения для хранения несгораемых, а также для сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;

- помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные и др.);

- спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий);

- помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приемные пункты и др.);

- вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.

3.3. При использовании ЗС ГО под складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские допускается загрузка помещений из расчета обеспечения приема 50 %, укрываемых от расчетной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества). Освобождение помещений от имущества осуществляется при приведении ЗС ГО в готовность к приему укрываемых в срок не более 6 часов.

3.4. Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения постоянного свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.

3.5. Вспомогательные помещения ЗС ГО использовать в мирное время запрещается, за исключением помещений санузлов. Помещения санузлов могут быть использованы под кладовые, склады и другие подсобные помещения. В этом случае санузел отключается от системы канализации, а смонтированное оборудование консервируется без его демонтажа.

1. **Порядок финансирования мероприятий по содержанию, использованию   
   и сохранению защитных сооружений гражданской обороны.**

4.1. Финансирование мероприятий по сохранению, накоплению фонда ЗС ГО   
и поддержанию их в готовности к приему укрываемых, использованию для нужд объектов экономики и обеспечения их сохранности осуществляется в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2000 № 227   
«О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне», а также в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ   
«О гражданской обороне».

4.2. Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению   
ЗС ГО, находящихся в муниципальной собственности, является расходным обязательством местного бюджета и производится в пределах лимитов бюджетных обязательств на эти цели на текущий год.

4.3. Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению   
ЗС ГО организаций независимо от их организационно-правовых форм собственности осуществляется за счет средств организаций.

1. **Контроль и ответственность за сохранением и рациональным использованием защитных сооружений гражданской обороны**

5.1. Порядок контроля за сохранением и рациональным использованием ЗС ГО определен «Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», утвержденными приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583.

5.2. Руководители предприятий и организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, на балансе которых находятся ЗС ГО или использующие ЗС ГО, находящиеся в федеральной собственности на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, несут ответственность за организацию обеспечения сохранности ЗС ГО на подведомственных территориях и объектах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**РЕЕСТР РАССЫЛКИ**

постановления

«О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений

гражданской обороны на территории Печенгского муниципального округа»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **Кому** | **Количество экз.** | **Подпись и дата** |
| --- | --- | --- |
| Дело | 1 |  |
| Отдел ГО, ЧС и ПБ | 1 |  |
| Отдел образования | 1 |  |
| МУП «Жилищный сервис» | 1 |  |
| ООО «Никельская УК» | 1 |  |
| ООО «Благополучие» | 1 |  |
| Газета «Печенга» | 1 |  |
| Отдел ИТ | 1 |  |
| **ИТОГО:** | **8 экз.** |  |

Начальник отдела ГО, ЧС и ПБ администрации

Печенгского муниципального округа А.В. Соболев

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

постановления

«О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений

гражданской обороны на территории **Печенгского муниципального округа**

Исполнитель: начальник отдела ГО, ЧС и ПБ Соболев А.В., 50007

Количество листов в документе (начиная с титула, включая приложения) - 7

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись исполнителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Должность, Ф.И.О.** | **Дата получения, подпись** | **Дата отправки, подпись** | **Отметка о результатах согласования** |
| И.о. руководителя МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского муниципального округа» Пахтусова С.Ю. |  |  |  |
| Начальник юридического отдела Самойлов С.А. |  |  |  |
| **Сведения о нормативности документа:**  «НПА» или «не НПА» | | |
| **Сведения о необходимости направления проекта прокурору:**  «Направить проект прокурору» или «Проект не подлежит направлению прокурору» | | |
| **Сведения о необходимости размещения проекта на официальном сайте Печенгского муниципального округа в сети Интернет**  «Подлежит размещению» или «Не подлежит размещению»  **Отметка о получении электронного вида проекта правового акта в отдел информационных технологий:**  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | |
| **К проекту приложены заключения:**   1. Правовое заключение - «Да» или «Нет»; 2. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы - «Да» или «Нет». | | |
| Управляющий делами администрации Фоменко И.А. |  |  |  |