

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_**

**п.г.т. Никель**

**О надлежащем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения**

**на территории Печенгского муниципального округа**

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 [№ 69-ФЗ](consultantplus://offline/ref=05BFC20C28079CCFB9523E2A3F18AE1D480729EA6CE30E29B237417DF652N0J) «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 [№ 131-ФЗ](consultantplus://offline/ref=05BFC20C28079CCFB9523E2A3F18AE1D480729E461E20E29B237417DF652N0J) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 [№ 123-ФЗ](consultantplus://offline/ref=05BFC20C28079CCFB9523E2A3F18AE1D480729E56FE80E29B237417DF652N0J) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 07.12.2011 № 416   
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 [№](consultantplus://offline/ref=05BFC20C28079CCFB9523E2A3F18AE1D480128EE6FE80E29B237417DF652N0J) 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», от 29.07.2013 [№ 644](consultantplus://offline/ref=05BFC20C28079CCFB9523E2A3F18AE1D480621E86EEF0E29B237417DF652N0J) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», [постановлением](consultantplus://offline/ref=05BFC20C28079CCFB95220272974F0184E087FE16AEC0D77EE681A20A1294D345DNBJ) Правительства Мурманской области   
от 23.07.2007 № 346-ПП «О реализации мер пожарной безопасности в Мурманской области», в целях обеспечения надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Печенгского муниципального округа

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить [Порядок](file:///C:\Users\tarasov\Desktop\Гидранты\!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.RTF#Par50) обеспечения надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения и мест их размещения на территории Печенгского муниципального округа, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить [перечень](file:///C:\Users\tarasov\Desktop\Гидранты\!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.RTF#Par222) источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Печенгского муниципального округа (с указанием предприятий, учреждений, организаций, физических лиц, обеспечивающих надлежащую эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения и мест их размещения), согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать организациям водопроводно-канализационного хозяйства МУП «Сети Никеля», МУП «Городские Сети» МО г. Заполярный, МКП «Жилищное хозяйство» Печенгского муниципального округа, владельцам объектов, подключенных к водопроводным сетям:

3.1. Обеспечить исправность и надлежащую эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения (далее - ИНППВ), принадлежащих им на праве собственности или владения на ином законном основании, и (или) находящихся в границах балансовой принадлежности и (или) их эксплуатационной ответственности.

3.2. Организовать установку указателей пожарных гидрантов (далее - ПГ), направления движения к ПГ и водоемам (в границах балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности), являющихся ИНППВ, в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности.

3.3. Осуществлять контроль за возможностью беспрепятственного доступа в любое время года к ИНППВ (ПГ), установленным на объектах, принадлежащих организациям водопроводно-канализационных хозяйств и (или) находящихся в границах балансовой принадлежности и границах их эксплуатационной ответственности.

3.4. Уведомлять Печенгский филиал Государственной противопожарной службы Мурманской области государственного областного казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области» (далее – Печенгский филиал ГПС), структурные подразделения территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования ИНППВ (ПГ) из-за отсутствия или недостаточности напора воды в случае проведения ремонта или возникновения аварии на водопроводных сетях.

3.5. Организовать совместно с Печенгским филиалом ГПС проверки состояния ИНППВ (ПГ), результаты которых оформлять сводными актами проверок с указанием выявленных недостатков и нарушений эксплуатации ИНППВ, неисправностей ИНППВ, а также сроков их устранения и сроков повторных (контрольных) проверок ИНППВ. Копии актов проверок направлять в отдел ГО, ЧС и ПБ администрации Печенгского муниципального округа.

Ежегодно, не позднее 1 декабря, разрабатывать и согласовывать с Печенгским филиалом ГПС графики проверок ИНППВ (в том числе проверок состояния указателей ПГ), по видам проверок с учетом климатических условий.

3.6. Принять организационно-распорядительные документы об обеспечении исправности ИНППВ, о проведении планово-предупредительных ремонтов ИНППВ (ПГ). Копии документов представить в отдел ГО, ЧС и ПБ администрации Печенгского муниципального округа.

4. Рекомендовать предприятиям, учреждениям, организациям, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, иным собственникам и владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, расположенных на территории Печенгского муниципального округа, в границах эксплуатируемых территорий (земельных участков):

4.1. Обеспечить надлежащее содержание мест размещения ИНППВ (ПГ), очистку проездов (подъездов) к ИНППВ в целях обеспечения доступности проезда (подъезда) пожарной техники к ПГ в любое время года.

4.2. Организовать очистку люков водопроводных колодцев, ПГ.

4.3. Организовать установку на видных местах указателей ПГ, направление движения к ПГ, в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Печенга».

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Печенгского муниципального округа https://pechengamr.gov-murman.ru/.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Печенгского муниципального округа Пономарева А.В.

Глава Печенгского муниципального округа А.В. Кузнецов

Тарасов А.Г., 50007

Приложение № 1

к постановлению администрации Печенгского муниципального округа

от №

**ПОРЯДОК**

обеспечения надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения и мест их размещения на территории Печенгского муниципального округа

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок обеспечения надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения и мест их размещения на территории Печенгского муниципального округа (далее - Порядок) разработан в целях определения взаимодействия организаций, владельцев объектов, подключенных к водопроводным сетям холодного водоснабжения, являющихся собственниками источников наружного противопожарного водоснабжения (далее - ИНППВ) или владеющих, эксплуатирующих ИНППВ на другом законном основании, предприятий, учреждений, организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, эксплуатирующих земельные участки (территории), на которых размещены ИНППВ (далее - организации), Печенгского филиала Государственной противопожарной службы Мурманской области государственного областного казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области» (далее – Печенгский филиал ГПС), подразделений федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на решение задач в области пожарной безопасности, и органов местного самоуправления Печенгского муниципального округа по вопросам надлежащей эксплуатации ИНППВ, содержания мест их размещения в соответствии с требованиями пожарной безопасности на территории Печенгского муниципального округа.

2. Содержание, эксплуатация, размещение источников наружного   
противопожарного водоснабжения, содержание мест их размещения

2.1. Содержание и эксплуатация ИНППВ - это комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мероприятий, предусматривающих:

- эксплуатацию ИНППВ в соответствии с нормативными правовыми актами и нормативно-технической документацией;

- финансирование мероприятий по содержанию, эксплуатации, выполнению ремонтно-профилактических работ;

- возможность беспрепятственного доступа к ИНППВ, в том числе при осуществлении контроля (проверки) состояния ИНППВ Государственной противопожарной службой, другими организациями, осуществляющими тушение пожаров;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать ИНППВ для целей пожаротушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей ИНППВ согласно нормативным правовым требованиям по пожарной безопасности;

- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения ИНППВ;

- очистку мест размещения ИНППВ от мусора, снега, наледи, установку в зимнее время деревянных конусов над колодцами с ПГ, расположенными вне проезжей части улиц, в соответствии с требованиями, предусмотренными [постановлением](consultantplus://offline/ref=4F326386C0462CC68D3673A784D5DDA647D8F99DCDEDFBBC2885176E6726595C39764806967004724D8A794DFCjBz5G) Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 [№](consultantplus://offline/ref=05BFC20C28079CCFB9523E2A3F18AE1D480128EE6FE80E29B237417DF652N0J) 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», другими нормативными правовыми актами, регламентирующими техническую эксплуатацию, содержание ИНППВ и мест их размещения;

- проведение мероприятий по подготовке ИНППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

- немедленное уведомление организаций водопроводно-канализационного хозяйства, подразделений Печенгского филиала ГПС, других организаций, осуществляющих тушение пожаров, о невозможности использования ИНППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и в других случаях невозможности забора воды из ИНППВ;

- своевременное уведомление организаций водопроводно-канализационного хозяйства в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам холодного водоснабжения другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы;

- своевременное уведомление организацией водопроводно-канализационного хозяйства Печенгского филиала ГПС о невозможности использования ИНППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и в других случаях невозможности забора воды из ИНППВ;

- обеспечение технического обслуживания, ремонта, утепления ИНППВ в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности и положениями технической документации.

2.2. Размещение ИНППВ на территории Печенгского муниципального округа, в том числе на территории организаций, объектов, их количество, емкость, водоотдачу и другие технические характеристики следует предусматривать в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=4F326386C0462CC68D3673A784D5DDA647D5FB9DC3ECFBBC2885176E6726595C39764806967004724D8A794DFCjBz5G) от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=4F326386C0462CC68D3673A784D5DDA647D5F090C8E9FBBC2885176E6726595C39764806967004724D8A794DFCjBz5G) от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», [постановлением](consultantplus://offline/ref=4F326386C0462CC68D3673A784D5DDA647D8F99DCDEDFBBC2885176E6726595C39764806967004724D8A794DFCjBz5G) Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 [№](consultantplus://offline/ref=05BFC20C28079CCFB9523E2A3F18AE1D480128EE6FE80E29B237417DF652N0J) 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14, сводом правил [СП 8.13130](consultantplus://offline/ref=4F326386C0462CC68D3673A784D5DDA645DDF190C2EDFBBC2885176E6726595C39764806967004724D8A794DFCjBz5G) «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденным приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225.

2.3. Указатели ИНППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания», утвержденным приказом Росстандарта от 10.06.2016 № 614-ст.

Установку указателей ИНППВ обеспечивает организация водопроводно-канализационного хозяйства, иные организации, имеющие в собственности или владеющие ИНППВ на другом законном основании (хозяйственное ведение, оперативное управление).

Типоразмер знаков, устанавливаемых на территории Печенгского муниципального округа для обозначения ИНППВ, принять 300 x 300 мм, расстояние от нижнего края знака до уровня земли принять 2 м. В местах, где нет возможности установить указатель непосредственно у люка ПГ (проезжая часть, тротуар и т.п.) разместить знаки на стенах зданий, с указанием точного расстояния от знака до центра люка колодца с ПГ, нижний край расположить на высоте 2 м от уровня земли.

2.4. Подразделения Печенгского филиала ГПС, осуществляющие тушение пожаров, имеют право на беспрепятственный проезд на территорию предприятий, учреждений, организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров, учебных тренировок (по ранее согласованным графикам), контроля состояния ИНППВ.

2.5. Пожарные гидранты (далее – ПГ), пожарные водоемы (резервуары), водные объекты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

2.6. Организации водопроводно-канализационного хозяйства, иные предприятия, учреждения, организации, физические лица, владеющие на законном основании сетями холодного водоснабжения и оборудованными на них ПГ, или находящимися в границах балансовой принадлежности и (или) их эксплуатационной ответственности (абоненты), обеспечивают техническую эксплуатацию ИНППВ (ПГ) в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, в том числе в зимний период, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых, инженерно-технических мероприятий по содержанию и эксплуатации ИНППВ.

2.7. Предприятия, учреждения, организации, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, физические лица, владеющие на законном основании объектами, земельными участками (территориями), на которых размещены ИНППВ, обеспечивают в границах эксплуатируемых объектов, земельных участков, территорий содержание мест размещения ИНППВ (ПГ) в соответствии с требованиями пожарной безопасности, в том числе обеспечивают беспрепятственный проезд, подъезд пожарной специальной техники к ИНППВ в любое время года. При изменении способа управления многоквартирным домом, смене собственника (владельца) недвижимого имущества, обязанность по содержанию ПГ в надлежащем состоянии, закрепленного по установленному адресу нахождения ИНППВ, переходит к новому собственнику (владельцу объекта (территории), управляющей организации, товариществу собственников жилья).

2.8. Абоненты обязаны своевременно уведомлять организации водопроводно-канализационного хозяйства о передаче (переходе) прав на объекты, устройства, сооружения, в отношении которых осуществляется холодное водоснабжение, а также предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения, о предоставлении прав владения или пользования такими объектами, устройствами, сооружениями другому лицу, а также об изменении абонентом реквизитов, организационно-правовой формы, местонахождения (адреса), иных сведений об абоненте, которые могут повлиять на обеспечение технической эксплуатации ИНППВ (ПГ) в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

2.9. Организации, физические лица документально оформляют передачу (переход) прав собственности (владения на ином законном основании) на эксплуатируемые объекты, земельные участки, территории, на которых размещены ИНППВ, в письменной форме своевременно уведомляют администрацию Печенгского муниципального округа, о передаче (переходе) прав собственности (владения на ином законном основании), а также об изменении реквизитов, организационно-правовой формы, местонахождения (адреса), иных сведений об организации (физическом лице), эксплуатирующем объекты, земельные участки (территории), которые могут повлиять на обеспечение содержания мест размещения ИНППВ (ПГ) в соответствии с требованиями пожарной безопасности, для внесения соответствующих изменений в перечень ИНППВ.

3. Испытание и проверка источников наружного противопожарного водоснабжения

3.1. Под испытанием ИНППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытание и проверка ИНППВ проводится во время приемки их в эксплуатацию и не менее двух раз в год (как правило весной и осенью), с составлением [акта](file:///C:\Users\tarasov\Desktop\Гидранты\!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.RTF#Par189) результата испытания, согласно приложению. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.2. Испытание и проверка ИНППВ проводится представителями организации водопроводно-канализационного хозяйства, абонента, с обязательным привлечением представителей Печенгского филиала ГПС.

4. Ремонт, реконструкция источников наружного противопожарного водоснабжения

4.1. Технические характеристики ИНППВ после ремонта, реконструкции должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации и требованиям пожарной безопасности.

4.2. Временное снятие ПГ с водопроводной сети населенных пунктов и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа ПГ или его элементов, на срок не более суток.

Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению подразделений Печенгского филиала ГПС, других организаций, осуществляющих тушение пожаров.

4.3. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти ПГ, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта организация водопроводно-канализационного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ, принимают меры по обеспечению территории водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должен быть проинформирован Печенгский филиал ГПС.

4.4. Организации водопроводно-канализационного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ, должна уведомлять подразделения Печенгского филиала ГПС:

- о случаях ремонта или замены ИНППВ;

- об окончании ремонта или замены ИНППВ.

4.5. По окончании работ по ремонту ИНППВ подразделения Печенгского филиала ГПС могут проводить контрольную проверку их состояния.

4.6. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием ИНППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральными нормативными правовыми актами.

5. Учет, проверка источников наружного противопожарного водоснабжения

5.1. Организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

5.2. В целях учета всех ИНППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация Печенгского муниципального округа организует, а организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении ИНППВ, совместно с подразделениями Печенгского филиала ГПС, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНППВ.

5.3. В целях постоянного контроля наличия и состояния ИНППВ организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты, иные организации, которые эксплуатируют ИНППВ, должны осуществлять их проверки и испытание в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=4F326386C0462CC68D3673A784D5DDA645DCFF9EC2EFFBBC2885176E6726595C39764806967004724D8A794DFCjBz5G) технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденными приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168, не менее двух раз в год с привлечением Печенгского филиала ГПС.

Проверки производятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время.

5.4. Организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении ИНППВ, заводят учетные карточки, в которых указывают номер ИНППВ, адрес места размещения, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

5.5. При проверке ПГ устанавливается:

- чистота крышки колодца, а также наличие крышки гидранта и ее утепление при эксплуатации в условиях пониженных температур;

- наличие на видном месте указателя гидранта и его освещенность в темное время суток;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- герметичность колодца от проникновения грунтовых вод;

- работа сливного устройства.

При проверке ПГ должна проверяться их работоспособность путем пуска воды.

5.6. Проверка ПГ должна проводиться при выполнении следующих условий:

5.6.1. Опробование ПГ с пуском воды разрешается только при плюсовой температуре наружного воздуха.

5.6.2. При отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды.

5.6.3. Не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра ПГ при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

5.7. При проверке пожарных водоемов (резервуаров) устанавливается:

- наличие на видном месте указателя водоема в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания», утвержденным приказом Росстандарта от 10.06.2016 № 614-ст;

- возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

- наполненность водоема водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по не замерзанию (для резервуаров);

- утепленность горловины пожарного резервуара при эксплуатации в условиях отрицательных температур.

5.8. При проверке пожарных пирсов устанавливается:

- состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличия приямка для забора воды;

- наличие на видном месте указателя пирса;

- возможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

5.9. При проверке водонапорных башен и других ИНППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них пожарными автоцистернами в любое время года.

6. Требования пожарной безопасности к ИНППВ (водопроводным сетям и сооружениям на них, к резервуарам и водоемам с запасами воды на цели наружного пожаротушения)

6.1. Выполнение требований пожарной безопасности к ИНППВ (водопроводным сетям и сооружениям на них, к резервуарам и водоемам с запасами воды на цели наружного пожаротушения) обеспечивается в соответствии со [сводом правил](consultantplus://offline/ref=4F326386C0462CC68D3673A784D5DDA645DDF190C2EDFBBC2885176E6726595C39764806967004724D8A794DFCjBz5G) [СП 8.13130](consultantplus://offline/ref=4F326386C0462CC68D3673A784D5DDA645DDF190C2EDFBBC2885176E6726595C39764806967004724D8A794DFCjBz5G)  "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденным приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225.

Приложение

к Порядку

**АКТ**

результатов испытаний пожарного гидранта

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_\_\_ г. Печенгский муниципальный округ

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель Печенгского филиала ГПС Мурманской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.)

Представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации, сдающей ПГ в эксплуатацию, администрации, должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт о том, что пожарный гидрант, установленный на

водопроводе диаметром \_\_\_\_\_\_\_ мм, по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

технически исправен/неисправен (нужное подчеркнуть).

Расход воды на период испытания составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л/с;

Расход воды на пожаротушение по требованиям норм ПБ \_\_\_\_\_\_\_\_ л/с;

Пожарный гидрант к эксплуатации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(пригоден, непригоден)

Замечания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подписи:

Приложение № 2

к постановлению администрации Печенгского муниципального округа

от №

**ПЕРЕЧЕНЬ**

Источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Печенгского муниципального округа (с указанием предприятий, учреждений, организаций, физических лиц, обеспечивающих надлежащую эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения и мест их размещения)

**ПЕРЕЧЕНЬ**

пожарных гидрантов п.г.т. Никель

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | №  ПГ | Адрес  (привязка на местности) | Ведомственная  принадлежность, ответственный за тех.состояние | Ответственный за чистку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 3 | Гаражи СБО  теплотрасса пересечение дорог | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 2 | 4 | Гаражи СБО  у СБО | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 3 | 5 | пр-т Гвардейский 1,  ПЧ-50 слева от фасада здания | МУП «Сети Никеля» | ПЧ-50 |
| 4 | 6 | пр-т Гвардейский 11,  «Пенсионный фонд»  напротив центрального входа | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 5 | 7 | пр-т Гвардейский 6/1,  у пешеходного перехода | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 6 | 8 | пр-т Гвардейский 12,  торец дома, последний подъезд | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 7 | 9 | пр-т Гвардейский 2,  наружный угол дома | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 8 | 10 | пр-т Гвардейский 18, торец дома, последний подъезд | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 9 | 14 | пр-т Гвардейский 21, СОШ № 1, левая сторона здания, на пригорке | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 10 | 15 | ул. Спортивная 12  СК «Металлург» напротив главного входа | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 11 | 16 | пр-т Гвардейский 28 «А»,  торец первого подъезда | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 12 | 17 | пр-т Гвардейский 33,  у арки | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 13 | 18 | пр-т Гвардейский 24,  справа от входа в аптеку | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 14 | 19 | пр-т Гвардейский 39, наружный угол 1-го подъезда | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 15 | 20 | пр-т Гвардейский 26 «А»,  между магазином и домом 26 «А» | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 16 | 21 | пр-т Гвардейский 28,  по центру дома со стороны дороги | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 17 | 22 | пр-т Гвардейский 30 «А»,  у теплотрассы, торец первого подъезда | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 18 | 23 | ул. Спортивная 15,  торец первого подъезда | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 19 | 24 | ул. Спортивная 15,  торец последнего подъезда. | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 20 | 28 | ул. Спортивная 13, СОШ № 20, поворот к школе с  ул. Спортивной. | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 21 | 29 | ул. Спортивная 7,  на перекрестке | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 22 | 30 | ул. Спортивная 1,  по центру дома, со стороны дороги | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 23 | 31 | ул. Печенгская 13/11,  на перекрестке | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 24 | 32 | ул. Октябрьская 5,  по центру дома, со стороны дороги | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 25 | 33 | ул. Октябрьская 1,  ДК «Восход» справа от центрального входа | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 26 | 34 | ул. Бредова 1,  на площади «Ленина»,  СОШ № 3, около дороги | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 27 | 35 | ул. Бредова 3, СОШ № 3, напротив дома через дорогу, на тротуаре. | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 28 | 36 | ул. Бредова 3, тротуарная дорожка к ДДТ № 1 | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 29 | 37 | ул. Спортивная 10, около первого подъезда, на пригорке | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 30 | 38 | ул. Печенгская 7/8, КБО  у дорожного знака  «Уступи дорогу» | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 31 | 39 | ул. Печенгская 11, торец дома, около первого подъезда | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 32 | 40 | ул. Бредова 10, напротив магазина «Магнит» | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 33 | 41 | ул. Бредова 18, около опоры ЛЭП | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 34 | 42 | ул. Печенгская 3, за домом,  по центру, со стороны дороги | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 35 | 43 | ул. Печенгская 2, торец дома, около последнего подъезда | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 36 | 44 | ул. Печенгская 3, торец дома, около первого подъезда | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 37 | 45 | ул. Бредова 7 «А», ДДТ № 1, напротив главного входа | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 38 | 46 | ул. Комсомольская 5  тыльная сторона дома | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 39 | 47 | ул. Мира 32, на тротуаре  через дорогу | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 40 | 50 | ул. 2 – Линия, между  домами 4 и 6 | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 41 | 51 | ул. Мира 9,  поворот на гаражи ОМВД | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 42 | 52 | ул. Мира 17/9, слева от последнего подъезда | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 43 | 53 | ул. Победы 7 «А» через дорогу в палисаднике | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 44 | 54 | ул. Мира 5  около дороги | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 45 | 55 | пр-т Гвардейский 43,  за углом дома справа | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 46 | 56 | пр-т Гвардейский 43,  по центру, правая сторона дома, со стороны дороги | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 47 | 57 | пр-т Гвардейский 43,  около ограждения визит-центра «Пасвик» | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 48 | 58 | пр-т Гвардейский 43,  справа от ворот АТП | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 49 | 59 | ул. 14- Армии 17, ОМВД на углу здания, справа от центрального входа | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 50 | 60 | ул. 14-Армии 17, ОМВД во дворе здания | МУП «Сети Никеля» | ОМВД России по Печенгскому району |
| 51 | 61 | ул. 14 –Армии 13, справа от здания со стороны дороги | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 52 | 62 | ул. 14-Армии 7, за домом на углу | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 53 | 63 | ул. Октябрьская 6, за домом по центру | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 54 | 64 | переулок Молодежный 7, военкомат | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 55 | 65 | ул. Сидоровича 15, на углу здания | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 56 | 68 | ул. Сидоровича 14, торец первого подъезда | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 57 | 69 | ул. Сидоровича 18, напротив первого подъезда | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 58 | 71 | ул. Советская,  мастерская ЖКО, около теплицы | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 59 | 72 | ул. Советская 7 «А», через дорогу напротив дома | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 60 | 73 | ул. Советская 22, за домом около дороги | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 61 | 74 | ул. Советская 12, на перекрестке | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 62 | 75 | пр-т Гвардейский, гаражи за узлом связи, последняя  линия гаражей, около трансформатора | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 63 | 76 | пр-т Гвардейский, гаражи за узлом связи, последняя линия гаражей, выезд на объездную дорогу | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 64 | 77 | пр-т Гвардейский 35,  около последнего подъезда | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 65 | 78 | пр-т Гвардейский 35,  поворот за почтой | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 66 | 79 | пр-т Гвардейский 37, справа от входа на почту | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 67 | 80 | пр-т Гвардейский 37,  торец последнего подъезда | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 68 | 11 | ЦРБ  справа от центрального входа | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» |
| 69 | 12 | ЦРБ  за корпусом терапевтического отделения  со стороны поселка. | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» |
| 70 | 13 | ЦРБ  справа от знака въезд запрещен | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» |
| 71 | 25 | Политехнический техникум  (у гаражей) | ГАПОУ МО «Печенгский политехнический техникум» | ГАПОУ МО «Печенгский политехнический техникум» |
| 72 | 26 | Политехнический техникум  ( у дороги за общежитием) | ГАПОУ МО «Печенгский политехнический техникум» | ГАПОУ МО «Печенгский политехнический техникум» |
| 73 | 27 | Политехнический техникум  (у входа) | ГАПОУ МО «Печенгский политехнический техникум» | ГАПОУ МО «Печенгский политехнический техникум» |
| 74 | 48 | АЗС №-22  ул. Заполярное шоссе | ОАО «НК Роснефть-Мурманскнефтепродукт» | ОАО «НК Роснефть-Мурманскнефтепродукт» |
| 75 | 49 | АЗС №-22  ул. Заполярное шоссе | ОАО «НК Роснефть-Мурманскнефтепродукт» | ОАО «НК Роснефть-Мурманскнефтепродукт» |
| 76 | 66 | ул. Первомайская 8 | Служба в пгт. Никель ПУ ФСБ Росси по республике Карелия | Служба в пгт. Никель ПУ ФСБ Росси по республике Карелия |
| 77 | 67 | ул. Первомайская 8 | Служба в пгт. Никель ПУ ФСБ Росси по республике Карелия | Служба в пгт. Никель ПУ ФСБ Росси по республике Карелия |
| 78 | 81 | АТП на территории | ООО «АТП Никель» | ООО «АТП Никель» |
| 79 | 83 | Мазутное хозяйство | Никельский участок АО «Мурманэнергосбыт» | Никельский участок АО «Мурманэнергосбыт» |
| 80 | 84 | Мазутное хозяйство | Никельский участок АО «Мурманэнергосбыт» | Никельский участок АО «Мурманэнергосбыт» |
| 81 | 70 | ул. Советская 14А, за правым крылом АБК котельной | Никельский участок АО «Мурманэнергосбыт» | Никельский участок АО «Мурманэнергосбыт» |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

пожарных гидрантов п. Приречный

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | №  ПГ | Адрес  (привязка на местности) | Ведомственная  принадлежность, ответственный за тех.состояние | Ответственный за чистку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 85 | Приречный ПГ 3 1, на теплотрассе | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 2 | 87 | Приречный ПВ, ул. Молодежная | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

пожарных гидрантов п. Раякоски

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | №  ПГ | Адрес  (привязка на местности) | Ведомственная  принадлежность, ответственный за тех.состояние | Ответственный за чистку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 88 | п. Раякоски Управление ПКГЭС | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 2 | 89 | п. Раякоски  магазин – почта РФ | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 3 | 90 | п. Раякоски пожарное депо  (на против ворот через дорогу) | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 4 | 91 | п. Раякоски котельная К -15 | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 5 | 92 | п. Раякоски дом К – 3 | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 6 | 93 | п. Раякоски дом Н- 17 | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 7 | 94 | п. Раякоски дом Н – 21 | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 8 | 95 | п. Раякоски дом Н – 23 – школа № 11 | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 9 | 96 | п. Раякоски дом К – 2 – дальний торец дома | МУП «Сети Никеля» | МУП «Сети Никеля» |
| 10 | 97 | п. Раякоски ГЭС склад | МУП «Сети Никеля» | п. Раякоски ГЭС - 6 |
| 11 | 98 | п. Раякоски ГЭС гаражи | МУП «Сети Никеля» | п. Раякоски ГЭС - 6 |
| 12 | 99 | п. Раякоски ГЭС  территория АЗС | МУП «Сети Никеля» | п. Раякоски ГЭС - 6 |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

пожарных гидрантов г. Заполярный

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | №  ПГ | Адрес  (привязка на местности) | Ведомственная  принадлежность, ответственный за тех.состояние | Ответственный за чистку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | ул. Ленина 1«А»  СК «Строитель» | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 2 | 2 | ул. Ленина 1«А»  СК «Строитель» | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 3 | 3 | ул. Терешковой 2«А»  гор. Больница «ЦРБ» | ГОБУЗ Печенгская ЦРБ | ГОБУЗ Печенгская ЦРБ |
| 4 | 4 | ул. Терешковой 1  (торец дома слева) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 5 | 5 | ул. Космонавтов 12  (тыл дома слева) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 6 | 6 | ул. Сафонова 7  (около дороги) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 7 | 7 | ул. Ленина 23  (торец дома слева) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 8 | 8 | ул. Ленина 25-29  (торец дома № 25 слева) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 9 | 9 | ул. Ленина 17-19  (между домами) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 10 | 10 | ул. Ленина 33  (торец дома слева) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 11 | 11 | ул. Шмакова 2-4  (между домами) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 12 | 12 | ул. К.Маркса 3  (торец дома справа) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 13 | 13 | ул. Космонавтов 6  (торец дома) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 14 | 14 | ул. Космонавтов 8  (торец дома) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 15 | 15 | ул. Космонавтов 18  (торец дома) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 16 | 16 | ул. Стрельцова 2-3  **(**у дороги) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 17 | 17 | ул. Юбилейная 11  (фасад дома) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 18 | 18 | ул. Юбилейная 4«А»  (торец дома №4) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 19 | 19 | ул. Юбилейная 4-6  (между домами) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 20 | 20 | ул. Юбилейная 6  (детская площадка) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 21 | 21 | ул. Юбилейная 22  (у дороги) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 22 | 22 | ул. Юбилейная 6«А»  (за зданием Горсеть) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 23 | 23 | ул. Юбилейная 14  (фасад по центру) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 24 | 24 | ул. Юбилейная 20  (у дороги) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 25 | 25 | ул. Юбилейная 12-14  (фасад дома №14) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 26 | 26 | ул. Юбилейная 12  (фасад дома слева) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 27 | 27 | ул. Юбилейная 16  (середина дома) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 28 | 28 | ул. Юбилейная 15  (угол дома) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 29 | 29 | ул. Мира 11-13  (между домами) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 30 | 30 | ул. Мира 12  (у магазина) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 31 | 31 | ул. Бабикова 15«А»  (у библиотеки) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 32 | 32 | ул. Бабикова 15 «А»  (возле садика № 2) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 33 | 33 | ул. Мира 3  (во дворе дома) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 34 | 34 | ул. Ленина 4  «Музыкальная школа» | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 35 | 35 | ул. Крупской 5  (на проезжей части) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 36 | 36 | ул. Бабикова 7/1  (на проезжей части) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 37 | 37 | ул. Ленина 6  «Администрация» | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 38 | 38 | ул. Бабикова 12  «Заполярное АТП» | ООО «Заполярное АТП» | ООО «Заполярное АТП» |
| 39 | 39 | ул. Бабикова 11  (во дворе) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 40 | 40 | ул. Бабикова 16  (у проезжей части) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 41 | 41 | ул. Ленина 7-11  (во дворе между домами) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 42 | 42 (1) | АЗС – 21 «Роснефть»  1540 км ФАД | ОАО «Роснефть» | ОАО «Роснефть» |
| 43 | 42 (2) | АЗС – 21 «Роснефть»  1540 км ФАД | ОАО «Роснефть» | ОАО «Роснефть» |
| 44 | 43 | ул. Ленина 15  (подъезд №4) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 45 | 44 | ул. Бабикова 2«А»  («Юность») | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 46 | 45 | ул. Бабикова 20  (фасад дома справа) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 47 | 46 | ул. Мира 9 «А»  (во дворе отеля) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

пожарных гидрантов п. Корзуново

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | №  ПГ | Адрес  (привязка на местности) | Ведомственная  принадлежность, ответственный за тех.состояние | Ответственный за чистку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | ул. Печенгская  (Д/К им. Гагарина) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 2 | 2 | ул. Стартовая  (котельная) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 3 | 3 | ул. Печенгская (торец дома №43) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 4 | 4 | ул. Стартовая  (у дороги) | Трифонов Печенгский мужской монастырь | Трифонов Печенгский мужской монастырь |
| 5 | 5 | ул. Стартовая  (частный сектор) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 6 | 6 | ул. Печенгская (фасад школы) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |
| 7 | 7 | ул. Печенгская  (70м от школы) | МУП «Городские сети» | МУП «Городские сети» |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

пожарных гидрантов п. Лиинахамари

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | №  ПГ | Адрес  (привязка на местности) | Ведомственная  принадлежность, ответственный за тех.состояние | Ответственный за чистку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | ул. Северная  (автогородок) | МКП «Жилищное хозяйство» | МКП «Жилищное хозяйство» |
| 2 | 2 | ул. Северная  (энергоучасток) | МКП «Жилищное хозяйство» | МКП «Жилищное хозяйство» |
| 3 | 3 | ул. Северная 1  (между домами) | МКП «Жилищное хозяйство» | МКП «Жилищное хозяйство» |
| 4 | 4 | ул. Шабалина 3а  (школа) | МКП «Жилищное хозяйство» | МКП «Жилищное хозяйство» |
| 5 | 5 | ул . Шабалина 3  (7 м от дороги) | МКП «Жилищное хозяйство» | МКП «Жилищное хозяйство» |
| 6 | 6 | ул. Шабалина 11  (у дороги) | МКП «Жилищное хозяйство» | МКП «Жилищное хозяйство» |
| 7 | 7 | ул. Шабалина 4-5  (между домами) | МКП «Жилищное хозяйство» | МКП «Жилищное хозяйство» |
| 8 | 8 | ул. Шабалина 14  (у дороги рядом в/ч) | МКП «Жилищное хозяйство» | МКП «Жилищное хозяйство» |

**РЕЕСТР РАССЫЛКИ**

Постановления

О надлежащем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения

на территории Печенгского муниципального округа

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **Кому** | **Количество экземпляров** | **Отметка о получении** (направлено почтой – указать № и дату исх. письма или получено в руки – подпись получателя и дата) |
| --- | --- | --- |
| Отдел ГО, ЧС и ПБ | 1 |  |
| Советники Главы | 2 |  |
| МУП «Городские сети» | 1 |  |
| МКП «Жилищное хозяйство» | 1 |  |
| МУП «Сети Никеля» | 1 |  |
| ООО «Заполярное АТП» | 1 |  |
| Печенгский филиал ГПС | 1 |  |
| ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» | 1 |  |
| ГАПОУ МО «Печенгский политехнический техникум» | 1 |  |
| Служба в пгт. Никель ПУ ФСБ Росси по республике Карелия | 1 |  |
| ОАО «НК Роснефть-Мурманскнефтепродукт» | 1 |  |
| Никельский участок АО «Мурманэнергосбыт» | 1 |  |
| Трифонов Печенгский мужской монастырь | 1 |  |
| Газета «Печенга» | 1 |  |
| Отел ИТ | 1 |  |
| МКУ «ОДА» | 1 |  |
| В дело | 1 |  |
| **ИТОГО:** | **18 экз.** |  |

Ведущий специалист отдела ГО, ЧС и ПБ А.Г. Тарасов

**ЛИСТ** **СОГЛАСОВАНИЯ**

проекта постановления

О надлежащем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения

на территории Печенгского муниципального округа

Исполнитель: ведущий специалист отдела ГО, ЧС и ПБ Тарасов А.Г. 50007

Количество листов в документе (начиная с титула, включая приложения) - 19

« 09 » декабря 2021 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись исполнителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Должность, Фамилия И.О.** | **Дата получения, подпись** | **Дата отправки, подпись** | **Отметка о результатах согласования** |
| Заместитель Главы Печенгского муниципального округа  Пономарев А.В. |  |  |  |
| Руководитель МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района» Рыжкова А.А. |  |  |  |
| Начальник юридического отдела Самойлов С.А. |  |  |  |
| **Сведения о нормативности документа:**  «НПА» или «не НПА» | | |
| **Сведения о необходимости направления проекта прокурору:**  «Направить проект прокурору» или «Проект не подлежит направлению прокурору» | | |
| **Сведения о необходимости размещения проекта на официальном сайте Печенгского муниципального округа в сети Интернет**  «Подлежит размещению» или «Не подлежит размещению»  **Отметка о получении электронного вида проекта правового акта в отдел информационных технологий:**  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | |
| **К проекту приложены заключения:**   1. Правовое заключение - «Да» или «Нет»; 2. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы - «Да» или «Нет». | | |
| Управляющий делами администрации Фоменко И.А. |  |  |  |