|  | Утвержден: постановлением администрации муниципального образования Печенгский район Мурманской области от .2020 г. № ____ |
| --- | --- |

Дизайн-проект

по благоустройству дворовой территории

многоквартирного дома № 19 по улице Спортивная в пгт Никель

Общие положения

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2021 год запланировано выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: пгт. Никель ул. Спортивная д. 19 (далее по тексту - дворовая территория многоквартирного дома).

В настоящее время дворовая территория многоквартирного дома нуждается в благоустройстве, поскольку на указанной территории  длительное время не проводились мероприятия по ремонту асфальтобетонного покрытия дворового проезда, а так же заезда во двор.

Необходимость выполнения мероприятий по благоустройству в рамках проекта обусловлена потребностью жителей многоквартирного дома в организации благоустройства дворовой территории в целях формирования современной и комфортной городской среды.

В случае реализации проекта по благоустройству у жителей всех возрастных групп многоквартирного дома и жителей поселка различных социальных групп населения появится так необходимая благоустроенная территория для полноценного отдыха досуга.

Целями и задачами проекта является создание на территории пгт. Никель Печенгского района Мурманской области благоприятной среды для проживания населения.

Предполагается, что в результате реализации проекта благоустройства будет оборудовано современное благоустроенное место для отдыха и досуга жителей МКД всех возрастных и социальных групп со стопроцентной посещаемостью.

Дизайн-проект по благоустройству территории многоквартирного дома включает в себя:

- визуализацию в виде фотографии предполагаемой к благоустройству территории (настоящее время);

- текстовое описание мероприятий по благоустройству;

- план благоустройства.

Визуализация в виде фотографий предполагаемой к благоустройству территории (в настоящее время)

Текстовое описание мероприятий

по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 19 по улице Спортивная в пгт. Никель

Учитывая приоритеты государственной политики, интересы населения муниципального образования в сфере благоустройства, основной целью реализации Программы является повышение уровня благоустройства территории пгт. Никель Печенгского района, реализация запросов граждан в сфере благоустройства территорий муниципального образования, а так же создание на территории пгт. Никель Печенгского района Мурманской области благоприятной среды для проживания населения.

В целях реализации приоритетного проекта предлагается проведение мероприятий по благоустройству  дворовой территории многоквартирного дома № 19 по улице Спортивная в пгт. Никель, а именно - асфальтирование заезда во двор и дворовой территории, установка 1 скамейки и 1 урны.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

по благоустройству дворовой территории

многоквартирного дома № 19 по улице Спортивная в пгт. Никель

- Адрес выполнения работ:

Мурманская область, Печенгский район, пгт. Никель, улица Спортивная, д. 19 (дворовая территория)

- Наименование работ:

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 1 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм | м2 | 540 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных - толщиной слоя 60 мм | м3 | 3 |
| 3 | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением отбойных молотков | м2 | 2,56 |
| 4 | Демонтаж чугунных люков | шт. | 4 |
|  | ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА |  |  |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,4704 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 - толщиной 7 см | м2 | 588 |
|  | КОЛОДЦЫ |  |  |
| 7 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 18 см | шт. | 4 |
| 8 | Установка люка | шт. | 4 |
| 9 | Демонтаж опор из плит и колец диаметром более 1000 мм (демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж\б конструкций) | м3 | 1,28 |
| 10 | Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм | м3 | 1,28 |
|  | БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |
| 11 | Установка 1 скамейки и 1 урны | шт. | 2 |
| 12 | ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |
| 13 | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км (лом асфальтобетонного покрытия до площадки согласованной с заказчиком) | т | 81,4968 |
| 14 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 150 км - асфальтобетон | т | 99,4896 |

3. Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

- Изделия, оборудование, материалы, используемые для производства работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических. Противопожарных норм и др. норм, действующих на территории РФ.

ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА